## Slide 1
⚡
Noções de Eletricidade
e Circuitos Básicos
RIO DO SUL MAIS TECH · SENAI · Iniciação Profissional
Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 2
Rio do Sul Mais Tech
Iniciação Profissional em Eletricidade
📚
Aprender
🔧
Praticar
🚀
Crescer
SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 3
📋 Identificação da UC
Nome da UC
Noções de Eletricidade e Circuitos Básicos
Programa
Rio do Sul Mais Tech — SENAI
Módulo
Único
Carga Horária Total
36 horas (Presencial)
Área
Eletroeletrônica / Instalações Elétricas
Local
LabTEC — Prefeitura Municipal de Rio do Sul
Público-Alvo
8° e 9° ano do Ensino Fundamental (12–15 anos)
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 4
👤 Apresentação do Professor
👨‍🏫
Professor(a)
[Nome do Professor]
Área: Eletroeletrônica / SENAI
⚡ Formação acadêmica: [Preencher]
🏭 Experiência profissional: [Preencher]
📞 Contato: [e-mail ou telefone]
🕐 Horário de atendimento: [horário]
📌 Sala / Local: LabTEC
Rio do Sul Mais Tech · SENAI

## Slide 5
✈️ Dinâmica: Avião de Papel
1
Pegue um papel
Cada aluno recebe uma folha em branco
2
Escreva
Nome, escola, o que espera da UC e um dado curioso sobre eletricidade
3
Dobre o avião
Transforme o papel em um avião de papel
4
Lance!
Ao sinal do professor, todos lançam ao mesmo tempo
5
Apresente
Cada aluno lê o papel que pegou para a turma
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 6
📅 Plano de Ensino
UC
Noções de Eletricidade e Circuitos Básicos
Carga Horária
36 horas presenciais
N° de Encontros
A definir conforme calendário
Dias / Horários
A definir
Local
LabTEC — Prefeitura Municipal de Rio do Sul
Recursos
Multímetro, protoboard, fios, componentes, simulador Tinkercad/Falstad
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 7
🔧 Capacidades Técnicas
1
Aplicar normas técnicas e segurança no trabalho em atividades com eletricidade
2
Identificar grandezas elétricas: tensão (V), corrente (A), resistência (Ω) e potência (W)
3
Identificar e utilizar instrumentos de medição: voltímetro, amperímetro, ohmímetro, multímetro
4
Identificar componentes e equipamentos utilizados em circuitos elétricos
5
Interpretar e executar diagramas elétricos simples
6
Realizar montagem de circuitos elétricos básicos
7
Aplicar técnicas de diagnóstico de falhas em circuitos elétricos
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 8
💡 Capacidades Socioemocionais
🛡️
Responsabilidade com Segurança
Agir com cautela em ambientes elétricos, seguindo normas de segurança rigorosamente
🤝
Trabalho em Equipe
Colaborar com colegas nas atividades práticas, dividindo tarefas com respeito e comunicação
🎯
Atenção e Precisão
Realizar medições e montagens com cuidado, verificando cada etapa antes de avançar
📐
Organização
Manter bancada de trabalho organizada, guardar ferramentas e documentar o trabalho corretamente
💬
Comunicação
Expressar dúvidas e descobertas com clareza, participando ativamente das discussões
🔍
Pensamento Crítico
Analisar problemas elétricos com raciocínio lógico, propondo soluções criativas e seguras
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 9
⚡ Grandezas Elétricas e Lei de Ohm
V
Tensão
Volt
Diferença de potencial entre dois pontos do circuito. "Força" que impulsiona a corrente.
A
Corrente
Ampère
Fluxo de elétrons por segundo no condutor. Quanto maior, mais elétrons em movimento.
Ω
Resistência
Ohm
Oposição ao fluxo de corrente. Material, espessura e temperatura influenciam.
W
Potência
Watt
Energia elétrica consumida ou produzida por unidade de tempo. P = V × I.
Lei de Ohm:
V = R × I
Tensão (V) = Resistência (Ω) × Corrente (A)
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 10
🏠 Instalações Elétricas Prediais
💡
Iluminação
• LED, Fluorescente
• Vapor de sódio/mercúrio
• Dicroica, Incandescente
🔌
Dispositivos
• Interruptor simples
• Interruptor paralelo (3 vias)
• Tomadas ABNT NBR 14136
🔒
Proteção
• Disjuntor termomagnético
• DR (Diferencial Residual)
• Aterramento
🤖
Automação
• Fotocélula
• Sensor de Presença
• Programador Horário
⚙️
Acionamentos
• Moto-bomba com boia
• Motores de pequeno porte
• Ventiladores / Exaustores
🔗
Condutores
• Tipos e especificações
• Emendas de condutores
• Proteção e encaminhamento
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 11
🦺 Segurança do Trabalho — NR 10
⚠️
Riscos Elétricos
• Choque elétrico
• Arco elétrico
• Incêndio e explosão
🥽
EPI Elétrico
• Luvas isolantes
• Capacete com aba
• Óculos de proteção
• Calçado isolante
🚧
EPC
• Sinalização de área
• Barreira de segurança
• Bloqueio/etiquetagem (LOTO)
📋
NR 10
• Trabalho em instalações desenergizadas
• Procedimentos de segurança
• Sinalização obrigatória
🚒
Primeiros Socorros
• Parada cardiorrespiratória (PCR)
• NÃO toque a vítima energizada
• Chame socorro imediatamente
🔥
Incêndio
• Triângulo do fogo
• Classes A, B, C, D, K
• Extintor adequado para classe C
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 12
📌 Combinados e Regras da Turma
📵
Celular no silencioso durante as aulas práticas
👟
Use calçado fechado no laboratório — OBRIGATÓRIO
🚫
Nunca toque em equipamentos ligados sem orientação
🤝
Respeite colegas e professor — trabalho em equipe
📚
Traga materiais necessários a cada aula
⏰
Pontualidade — importante para o tempo de prática
⚡ ATENÇÃO: Segurança elétrica é obrigatória nesta UC. Descumprir normas pode resultar em acidentes graves.
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 13
📊 Sistema de Avaliação
N1
💻
Atividades AVA
Exercícios e quizzes na plataforma virtual — conceitos teóricos de eletricidade
N2
✍️
Prova Objetiva + Prática
Prova teórica escrita + montagem de circuito e uso de multímetro
N3
🔭
Situação de Aprendizagem
Projeto prático em grupo com apresentação e relatório técnico
N4
🦺
Comportamento
Assiduidade, postura de segurança, organização e trabalho em equipe
Nota Final = Média de N1 + N2 + N3 + N4 | Mínimo para aprovação: 6,0
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 14
🦺 Avaliação de Comportamento (N4)
✅
Assiduidade
20%
Presença nas aulas e pontualidade
🛡️
Segurança
30%
Uso correto de EPI, respeito às normas NR 10 e procedimentos de segurança
🤝
Equipe
20%
Colaboração, respeito e comunicação com colegas durante atividades
📐
Organização
15%
Bancada organizada, ferramentas guardadas, relatórios entregues
💬
Participação
15%
Engajamento em discussões, perguntas pertinentes e iniciativa
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 15
🔭 Situação de Aprendizagem (N3)
🏆 Projeto: Montar e Testar um Circuito Elétrico Simples com Segurança
Etapa 1 — Planejamento
Escolher o circuito, pesquisar componentes e elaborar diagrama esquemático
Etapa 2 — Segurança
Listar EPIs necessários, identificar riscos e procedimentos preventivos NR 10
Etapa 3 — Simulação
Montar e testar o circuito no Tinkercad ou Falstad antes da prática real
Etapa 4 — Montagem
Montar o circuito físico no protoboard ou placa, com supervisão do professor
Etapa 5 — Medição
Medir tensão, corrente e resistência com multímetro e comparar com o calculado
Etapa 6 — Apresentação
Apresentar o circuito para a turma explicando funcionamento e resultados
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul